附件一

义务教育普通中小学校必配生均建筑面积指标
单位：㎡
	学校

类别
	项目内容
	办学规模及面积指标

	
	
	6班
	12班
	18班
	24班
	27班
	30班
	36班
	45班

	完全

小学
	1.教学及辅助用房
	1270
	2682
	3652
	4705
	
	5633
	6516
	

	
	2.行政管理及教研用房
	159
	315
	383
	481
	
	556
	643
	

	
	3.后勤及生活用房
	246
	422
	601
	792
	
	973
	1154
	

	
	使用面积合计
	1675
	3419
	4636
	5978
	
	7162
	8313
	

	
	建筑面积合计(K=0.6)
	2792
	5698
	7727
	9963
	
	11937
	13855
	

	
	生均建筑面积
	10.3
	10.6
	9.5
	9.2
	
	8.8
	8.5
	

	九年一贯制

学校
	1.教学及辅助用房
	
	
	4250
	
	5660
	
	7341
	8633

	
	2.行政管理及教研用房
	
	
	425
	
	578
	
	719
	855

	
	3.后勤及生活用房
	
	
	632
	
	922
	
	1207
	1495

	
	使用面积合计
	
	
	5334
	
	7160
	
	9267
	10983

	
	建筑面积合计(K=0.6)
	
	
	8890
	
	11933
	
	15445
	18305

	
	生均建筑面积
	
	
	10.6
	
	9.5
	
	9.2
	8.7

	初级

中学
	1.教学及辅助用房
	
	3655
	4646
	6020
	
	7151
	8045
	

	
	2.行政管理及教研用房
	
	379
	523
	635
	
	749
	873
	

	
	3.后勤及生活用房
	
	473
	683
	899
	
	1111
	1321
	

	
	使用面积合计
	
	4507
	5852
	7554
	
	9011
	10239
	

	
	建筑面积合计(K=0.6)
	
	7512
	9753
	12590
	
	15018
	17865
	

	
	生均建筑面积
	
	12.5
	10.8
	10.5
	
	10.0
	9.5
	


注：1.“后勤及生活用房”中不包括学生餐厅、宿舍、浴室，单身教师宿舍、教工值班宿舍及室外厕所。

2.各项必配校舍用房及面积指标宜按附表2配置。

3.表中未列举的办学规模，可根据设计规模参照取值，下同。

附件二

义务教育普通中小学必配校舍用房配置标准及使用面积

           表2-1   小学必配校舍用房配置标准及使用面积      单位：㎡

	用房名称
	每间使用面积
	办学规模与使用面积

	
	
	6班
	12班
	18班
	24班
	30班
	36班

	
	
	间

数
	面积小计
	间数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积小计

	一、教学及辅助用房
	
	
	1270
	
	2682
	
	3652
	
	4705
	
	5633
	
	6516

	1．教室
	
	6
	390
	12
	780
	19
	1235
	26
	1690
	32
	2080
	39
	2535

	普通教室
	65
	6
	390
	12
	780
	18
	1170
	24
	1560
	30
	1950
	36
	2340

	机动教室
	65
	
	
	
	
	1
	65
	2
	130
	2
	130
	3
	195


	2．专用教室
	
	
	595
	
	833
	
	928
	
	1332
	
	1546
	
	1855

	科学教室
	95
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190
	2
	190
	3
	285

	科学教室辅房
	
	1
	24
	
	48
	
	48
	
	95
	
	95
	
	95

	音乐教室
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190
	2
	190
	2
	190
	2
	190

	音乐教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48
	2
	48

	美术教室
	95
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190
	2
	190

	美术教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48

	书法教室
	95
	
	
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190
	2
	190

	计算机教室
	95
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190
	2
	190
	3
	285

	计算机教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48
	2
	48

	语言教室
	95
	
	
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190

	语言教室辅房
	24
	
	
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48

	劳动教室
	95
	1
	95
	1
	95
	1
	95
	2
	190
	2
	190
	2
	190

	劳动教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48
	2
	48

	3．公共教学用房
	
	
	285
	
	1069
	
	1489
	
	1683
	
	2007
	
	2126

	多功能教室
	
	1
	95
	1
	95
	1
	135
	1
	170
	1
	205
	1
	240

	多功能教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	合班教室
	95
	
	
	
	
	
	
	1
	95
	1
	95
	1
	95

	图书室
	
	
	78
	
	122
	
	189
	
	219
	
	265
	
	315

	学生活动室
	
	
	40
	
	48
	
	72
	
	96
	
	120
	
	144

	心理咨询室
	
	
	24
	
	48
	
	48
	
	48
	
	48
	
	48

	德育展示室
	50
	
	
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	50

	体质测试室
	
	
	
	
	42
	
	42
	
	42
	
	42
	
	42

	室内体育用房
	
	
	
	
	610
	
	899
	
	899
	
	1118
	
	1118

	体育器材室
	
	1
	24
	
	30
	
	30
	
	40
	
	40
	
	50


	用房名称
	每间使用面积
	办学规模与使用面积

	
	
	6班
	12班
	18班
	24班
	30班
	36班

	
	
	间

数
	面积小计
	间数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积小计

	二、行政管理及教研用房
	
	
	159
	
	315
	
	383
	
	481
	
	556
	
	643

	行政管理用房
	
	
	30
	
	84
	
	98
	
	112
	
	126
	
	140

	教研室
	
	
	45
	
	110
	
	160
	
	215
	
	270
	
	325

	网络控制室
	24
	
	
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	安防监控室
	24
	
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	广播社团活动室
	
	
	15
	
	18
	
	22
	
	26
	
	32
	
	40

	卫生保健室
	15
	
	15
	1
	15
	1
	15
	2
	30
	2
	30
	2
	30

	会议接待室
	
	
	30
	
	40
	
	40
	
	50
	
	50
	
	60

	三、后勤及生活用房
	
	
	246
	
	422
	
	601
	
	792
	
	973
	
	1154

	厨房及教工餐厅
	
	
	121
	
	202
	
	296
	
	402
	
	503
	
	604

	总务用房
	
	
	30
	
	20
	
	35
	
	45
	
	50
	
	55

	传达值宿室
	
	
	20
	1
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22

	配电房
	
	
	
	
	18
	
	18
	
	24
	
	24
	
	24

	厕所
	
	
	74.5
	
	150
	
	225
	
	299
	
	374
	
	449


表2-2  小学必配校舍用房生均建筑面积指标
单位：㎡

	面积名称
	使用面

积系数（K）
	办学规模与建筑面积指标

	
	
	6班
	12班
	18班
	24班
	30班
	36班

	使用面积
	0.6
	1675
	3419
	4636
	5978
	7162
	8313

	建筑面积
	
	2792
	5698
	7727
	9963
	11937
	13855

	生均指标
	
	10.3
	10.6
	9.5
	9.2
	8.8
	8.5


                表2-3 九年一贯制学校必配校舍用房配置标准及使用面积

单位：㎡

	用房名称
	每间使用面积
	办学规模与使用面积

	
	
	18班
	27班
	36班
	45班

	
	
	间数
	面积

小计
	间数
	面积

小计
	间

数
	面积

小计
	间

数
	面积

小计

	一、教学及辅助用房
	
	
	4250
	
	5660
	
	7341
	
	8633

	1．教室
	
	19
	1425
	29
	2175
	39
	2925
	49
	3675

	普通教室
	75
	18
	1350
	27
	2025
	36
	2700
	45
	3375

	机动教室
	75
	1
	75
	2
	150
	3
	225
	4
	300

	2．专用教室
	
	
	1301
	
	1601
	
	2263
	
	2487

	科学教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	科学教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48

	理化生实验室
	
	2
	225
	2
	225
	3
	325
	3
	325

	实验室辅房
	
	
	108
	
	108
	
	198
	
	198

	音乐教室
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	2
	200

	音乐教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	美术教室
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	2
	200

	美术教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48

	书法教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	史地教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	史地教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	计算机教室
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	3
	300

	计算机教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48

	语言教室
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200

	语言教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	劳动技术教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	劳动技术教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48

	3.公共教学用房
	
	
	1524
	
	1884
	
	2153
	
	2471

	多功能教室
	
	1
	130
	
	190
	
	250
	
	315

	多功能教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	合班教室
	
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	150

	图书馆
	
	
	218
	
	294
	
	359
	
	438

	学生活动室
	
	
	72
	
	96
	
	120
	
	144

	心理咨询室
	
	
	48
	
	48
	
	48
	
	48

	德育展示室
	
	1
	50
	1
	50
	1
	60
	1
	60

	体质测试室
	
	
	42
	
	42
	
	42
	
	42

	室内体育用房
	
	
	900
	
	1000
	
	1100
	
	1200

	体育器材室
	
	
	40
	
	40
	
	50
	
	50


	用房名称
	每间使用面积
	办学规模与使用面积

	
	
	18班
	27班
	36班
	45班

	
	
	间数
	面积

小计
	间数
	面积

小计
	间

数
	面积

小计
	间

数
	面积

小计

	二、行政管理及教研用房
	
	
	452
	
	578
	
	719
	
	855

	行政管理用房
	
	
	110
	
	140
	
	170
	
	200

	教研室
	
	
	190
	
	280
	
	375
	
	475

	网络控制室
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	安防监控室
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	广播社团活动室
	
	
	24
	
	30
	
	36
	
	42

	卫生保健室
	
	
	30
	
	30
	
	30
	
	30

	会议接待室
	
	
	50
	
	50
	
	60
	
	60

	三、后勤及生活用房
	
	
	632
	
	922
	
	1207
	
	1495

	厨房及教工餐厅
	
	
	320
	
	478
	
	638
	
	799

	总务用房
	
	
	40
	
	50
	
	60
	
	70

	传达值宿室
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22

	配电房
	
	
	18
	
	24
	
	24
	
	24

	厕所
	
	
	232
	
	348
	
	463
	
	580


表2-4 九年一贯制学校必配校舍用房生均建筑面积指标
单位：㎡

	面积名称
	使用面积系数（K）
	办学规模与建筑面积指标

	
	
	18班
	27班
	36班
	45班

	使用面积
	0.6
	5334
	7160
	9267
	10983

	建筑面积
	
	8890
	11933
	15445
	18305

	生均指标
	
	10.6
	9.5
	9.2
	8.7


表2-5  初级中学必配校舍用房配置标准及使用面积
单位：㎡

	用房名称
	每间

使用

面积
	办学规模与使用面积

	
	
	12班
	18班
	24班
	30班
	36班

	
	
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计

	一、教学及辅助用房
	
	
	3655
	
	4646
	
	6020
	
	7151
	
	8045

	1．教室
	
	12
	900
	19
	1425
	26
	1950
	32
	2400
	39
	2925

	普通教室
	75
	12
	900
	18
	1350
	24
	1800
	30
	2250
	36
	2700

	机动教室
	75
	
	
	1
	75
	2
	150
	2
	150
	3
	225

	2．专用教室
	
	
	1355
	
	1367
	
	1891
	
	2339
	
	2563

	理化生实验室
	
	3
	325
	3
	325
	4
	425
	5
	525
	6
	625

	实验室辅房
	
	
	186
	
	198
	
	198
	
	222
	
	222

	音乐教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	2
	200

	音乐教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	美术教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	2
	200

	美术教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48

	书法教室
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	史地教室
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	史地教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	计算机教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	3
	300

	计算机教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48

	语言教室
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200

	语言教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	技术教室
	100
	1
	100
	1
	100
	2
	200
	2
	200
	2
	200

	技术教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	2
	48
	2
	48
	2
	48

	3．公共教学用房
	
	
	1400
	
	1854
	
	2179
	
	2412
	
	2557

	多功能教室
	
	1
	100
	1
	135
	1
	180
	1
	225
	1
	270

	多功能教室辅房
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	合班教室
	100
	
	
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	图书室（馆）
	
	
	148
	
	243
	
	289
	
	353
	
	419

	学生活动室
	
	
	48
	
	72
	
	96
	
	120
	
	144

	心理咨询室
	
	
	48
	
	48
	
	48
	
	48
	
	48

	德育展示室
	
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	60

	体质测试室
	
	
	42
	
	42
	
	42
	
	42
	
	42

	室内体育用房
	
	
	900
	
	1200
	
	1300
	
	1400
	
	1400

	体育器材室
	
	1
	40
	1
	40
	1
	50
	1
	50
	1
	50


	用房名称
	每间

使用

面积
	办学规模与使用面积

	
	
	12班
	18班
	24班
	30班
	36班

	
	
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计
	间
数
	面积
小计

	二、行政管理及教研用房
	
	
	379
	
	523
	
	635
	
	749
	
	873

	行政管理用房
	
	
	98
	
	126
	
	154
	
	182
	
	210

	教研室
	
	
	160
	
	245
	
	325
	
	405
	
	485

	网络控制室
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	安防监控室
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	1
	24

	广播社团活动室
	
	1
	18
	1
	24
	1
	28
	1
	34
	1
	40

	卫生保健室
	
	1
	15
	2
	30
	2
	30
	2
	30
	2
	30

	会议接待室
	
	1
	40
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	60

	三、后勤及生活用房
	
	
	473
	
	683
	
	899
	
	1111
	
	1321

	厨房及教工餐厅
	
	
	238
	
	355
	
	473
	
	592
	
	710

	总务用房
	
	
	30
	
	40
	
	50
	
	60
	
	70

	传达值宿室
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22
	1
	22

	配电房
	
	
	18
	
	18
	
	24
	
	24
	
	24

	厕所
	
	
	165
	
	248
	
	330
	
	413
	
	495


表2-6 初级中学必配校舍用房生均建筑面积指标
单位： ㎡

	面积名称
	使用面积系数（K）
	办学规模与建筑面积指标

	
	
	12班
	18班
	24班
	30班
	36班

	使用面积
	0.6
	4507
	5852
	7554
	9011
	10239

	建筑面积
	
	7512
	9753
	12590
	15018
	17065

	生均指标
	
	12.5
	10.8
	10.5
	10.0
	9.5


附件三

         学生生活用房生均建筑面积指标　　　　　　　单位：㎡

	        用房名称

面积指标
	学生餐厅
	小学生宿舍
	中学生宿舍
	学生浴室
	室外厕所

	生均使用面积
	0.6～0.7
	3.0
	3.3
	0.2
	0.2


注：以上用房均为使用面积，其使用面积系数（K值），室外厕所为0.8，其它均为0.6。

附件四

    义务教育普通中小学校选配校舍用房面积及指标参考    单位：㎡

	用房名称
	每间

使用面积
	用房名称
	每间

使用面积

	
	
	
	

	史地教室（活动室）
	95
	远程教育室
	50

	史地教室（活动室）辅房
	24
	舞蹈教室
	135～157

	综合实验室（中学）
	146
	舞蹈教室辅房
	24

	综合实验室辅房
	24
	心理活动室
	47～51

	演示实验室（中学）
	72
	室内游泳池及辅房
	900～1630


附件五

体育活动场地配置表　　　　　　单位：片、m2
	学 校
类 别
	办学
规模
（班）
	田径场（㎡）
	篮球场（㎡）
	排球场（㎡）
	器械场地  与   游戏场地
（中学㎡）     （小学㎡）
	总面积（㎡）

	
	
	200m
	300m
	400m
	
	
	
	

	
	
	5834
	9617
	16034
	608
	360
	100
	150
	200
	300
	350
	

	小学
	6
	100M×4
(908)
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	2076

	
	12
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	7002

	
	18
	1
	
	
	2
	1
	
	
	1
	
	
	7610

	
	24
	
	1
	
	2
	2
	
	
	
	1
	
	11853

	
	30
	
	1
	
	3
	2
	
	
	
	1
	
	12461

	
	36
	
	
	1
	3
	3
	
	
	
	1
	
	19238

	九年一贯制学校
	18
	1
	
	
	2
	1
	
	
	1
	
	
	7610

	
	27
	
	1
	
	3
	2
	
	
	1
	
	
	12461

	
	36
	
	
	1
	3
	3
	
	
	
	1
	
	19238

	
	45
	
	
	1
	4
	4
	
	
	
	1
	
	20256

	初级
中学
	12
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	6902

	
	18
	
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	11293

	
	24
	
	1
	
	2
	2
	
	1
	
	
	
	11703

	
	30
	
	1
	
	3
	2
	
	
	1
	
	
	12361

	
	36
	
	
	1
	3
	3
	
	
	1
	
	
	19138


附件六
                  理化生实验室辅助用房配置参考      单位：㎡

	学校类别
	九年一贯制学校
	初级中学

	办学规模（班）
	18
	27
	36
	45
	12
	18
	24
	30
	36

	物理实验室
间数
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	辅助用房
	仪器室
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	36
	36

	
	准备室
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	实验员室
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	面积小计
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	72
	72

	化学实验室
间数
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	辅助用房
	仪器室
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	准备室
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	药品室
	
	
	12
	12
	
	12
	12
	12
	12

	
	实验员室
	
	
	
	
	
	
	
	12
	12

	
	面积小计
	48
	48
	60
	60
	48
	60
	60
	72
	72

	生物实验室
间数
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	辅助用房
	仪器
标本室
	
	
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	
	准备室
	
	
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	面积小计
	
	
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78

	合   计
	108
	108
	198
	198
	186
	198
	198
	222
	222


PAGE  
1

